Специфікація для замовлення станції для зарядки електромобілів

та іншого електричного транспорту

№_________ від________________

Шановний клієнте!

Відповівши на питання та надіславши нам даного листа, ви допоможете нам розробити та розрахувати для Вас найкраще рішення.

Якщо Ви маєте будь-які питання, будь-ласка, надішліть нам Ваші контакти для зв’язку, щойно ми матимемо можливість персонального зв’язку з Вами, передзвонимо, щоб відповісти на них.

Ваш E-mobility – колектив від  WALTHER - WERKE

1.) Де саме буде використовуватись зарядна станція (місце встановлення)?

На приватній території (гараж дому, паркінг компанії тощо…)

На публічній території (міських паркінгах, прибудинковій території, тощо…)

2.) Одинарне встановлення чи проект на встановлення кількох зарядних точок?

Одиночна інсталяція

Кілька зарядних пристроїв (проектне встановлення, паркінгові системи тощо…)

3.) Якому типу інсталяції / конструкції Ви надаєте перевагу?

Настінні шафи пристрої (монтаж на стіну або підвіс)

Зарядні станції (встановлення на підлогу, землю)

4) Як ви бажаєте заряджати електромобіль?

Фіксований кабель з боку зарядного пристрою

Знімний зарядний кабель (мобільне рішення)

5) Будь-ласка, зазначте потужність зарядки а також усі додаткові вимоги для кожної зарядної точки зарядної станції.

3,7 кВт		1-фазна, 16 А		 тип 1	 тип 2	 Schuko

7,4 кВт		1-фазна, 32 А		 тип 1	 тип 2

11,0 кВт	3-фазна, 16 А		 тип 1	 тип 2

22,0 кВт	3-фазна, 32 А		 тип 1	 тип 2

6.) Яким чином відбуватиметься ідентифікація, процес зарядки, оплата та комунікації?

вільне використання 			 використання карток або чипів

за допомогою перемикача		 за допомогою ключа

підключенням до мережі

за допомогою мобільного телефону - 	можливе тільки для зарядних станцій

готівковий розрахунок (монтування) - 	можливе тільки для зарядних станцій

за допомогою тач-панелі (ПІН) - 	можливе тільки для зарядних станцій

7.) Прибори захисту від струмів витоку (RCD/MCB) повинні бути інстальовані у зарядний пристрій чи будуть у загальній (попередній) інсталяції будинку/облаштованої території?

в інфраструктурі зарядного пристрою

у попередній (домовій/будинковій/територіальній) інфраструктурі

8.) Чи повинен бути інтегрований лічильник електроенергії у пристрій?

з лічильником

без лічильника

Контакт:

| Дата: |  | Контактна особа: |  | Телефон: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ел.адреса: |  |

Кінцевий споживач (якщо відрізняється):

| Дата: |  | Контактна особа: |  | Телефон: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ел.адреса: |  |

# Text boxes

Представник Walther в Україні –

ТОВ «КВК-Електро»       www.kvk-electro.com.ua

+